## Sheet1
UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA - SITUAZIONE SINISTRI POLIZZE INCENDIO - PERIODO DAL 30.09.2011 AL 15.06.2017
Data Sinistro | Stato | Liquidato EURO | Tipo Danno | Note
2016-10-30 | CHIUSO - SS - Da danneggiato | 0 | INCENDIO | a seguito dell'evento sismico si è accertato danneggiamento della tamponature e delle volte dell'edificio.
2014-08-23 | CHIUSO - Liquidato | 1794.04 | INCENDIO EVENTI ATMOSFERI | A causa di un fulmine si è verificato un guasto all'impianto di refrigerazione.
2014-03-06 | CHIUSO - SS - Da danneggiato | 0 | INCENDIO | presenza perdita d'acqua impianto antincendio
2014-01-31 | CHIUSO - SS - Da danneggiato | 0 | INCENDIO | Inflitrazione acqua aule , compromissione affreschi.
2013-12-04 | CHIUSO - SS - Da danneggiato | 0 | INCENDIO ATTI VANDALICI | danni seguito manifestazione ad arredi bagni
2013-08-26 | CHIUSO - Liquidato | 2550 | INCENDIO EVENTI ATMOSFERI | a causa di un violento temporale si sono verificati guasti all'impianto antincendio
2013-04-12 | CHIUSO - Liquidato | 826 | INCENDIO ACQUA CONDOTTA | a causa di una perdita d'acqua dal sistema antincendio si sono verificat dei danni ancora da quantificare
2013-03-26 | CHIUSO - SS - In franchigia | 0 | INCENDIO | a causa di infiltrazini d'acqua riscontrate sulla parete esterna della Palazzina di proprietà dell'Università si sono verificat danni
2013-02-22 | CHIUSO - Liquidato | 3052 | INCENDIO | allagamento locali piano seminterrato
2013-02-04 | CHIUSO - SS - In franchigia | 0 | INCENDIO | infiltrazioni d'acqua dal tetto dell'immobile ass.to
2013-02-27 | CHIUSO - SS - Da danneggiato | 0 | INCENDIO | infiltrazioni presso immobile di proprietà dell'Ente
2013-03-06 | CHIUSO - SS - In franchigia | 0 | INCENDIO | infiltrazioni presso immobile di proprietà dell'università
2012-11-14 | CHIUSO - SS - Respinto | 0 | INCENDIO EVENTI ATMOSFERI | Infiltrazioni d'acqua derivanti presumibilmente da fenomeno atmosferico
2012-08-26 | CHIUSO - Liquidato | 4260 | INCENDIO EVENTI ATMOSFERI | guasti agli ascensori causa violento temporale
2011-10-07 | CHIUSO - Liquidato | 1000 | INCENDIO | rottura di un comignolo posto alla sommità di una canna fumaria posta sul lato interno del palazzo, quasi in adiacenza della scala di sicurezza, a seguito di evento atmosferico
2012-01-10 | CHIUSO - Senza Seguito | 0 | INCENDIO | perdita d'acqua dalla fogna privata della Palazzina di proprietà dell'Ateneo
13482.04